## アモルファス床暖房 電気工事完成検査 チェックシート
アモルファス床暖房 電気工事完成検査 チェックシート
工事店様へ
アモマット工事後、下記の欄へ記入の上、必ず施工依頼業者までお送りください。
本チェックシートを確認後、下記ご記入の施主様宛に製品保証書を発行いたします。
＊本シートをFAXあるいは写メで撮ってお送りください。
＊本チェックシートはコントローラ1台につき1枚を記入してください。
写メの場合の送付範囲
施工日 |  | 年 月 日
代理店様名
ご住所 |  | 〒 －
電話番号 |  | ー ー
施工店様名 |  |  |  |  | 電話番号 | ー ー
電気工事士名（有資格者名） |  |  |  |  | 免状番号 | － 号
施主様名
ご住所 |  | 〒 －
電話番号 |  | ー ー
建物の形態 |  | □一戸建て □マンション/アパート □その他
施工場所 |  | □リビング □キッチン □ 寝室 □その他
設置確認
| コントローラ | ケーブル番号 | シリアル番号 | マット長さ |  |  | マット抵抗値 |  | 絶縁抵抗値
1 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
2 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
3 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
4 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
5 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
6 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
7 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
8 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
9 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
10 |  |  |  | 0.5m x |  | ｍ |  | Ω |  | MΩ
運転動作確認
コントローラ全体 | [6 empty] | コントローラ全体
ブレーカー容量 |  |  | 電流値 |  |  |  | マット抵抗値 |  | 絶縁抵抗値
|  | A |  | A |  |  |  | Ω |  | MΩ
【記入例】
| コントローラ | ケーブル番号 | シリアル番号 | マット幅 | マット長さ |  | マット抵抗値 |  | 絶縁抵抗値
1 | ① | ① | 1234567 | 0.5m x | 2 | ｍ | 267 | Ω | OF | MΩ
2 | ① | ② | 1234568 | 0.5m x | 2 | ｍ | 267 | Ω | OF | MΩ
3 | ① | ③ | 1234569 | 0.5m x | 2 | ｍ | 267 | Ω | OF | MΩ
[7 empty] | 全体 |  | 全体
※ご記入漏れがございますと保証書の発行が出来ませんのでご注意ください。 | [6 empty] | 89 | Ω | OF | MΩ